| Стандарт эксплуатации |
| --- |
| по содержанию и ремонту жилищного фонда ООО «ЖЭУ-9» |
| на 2014г. |  |
| Статьи затрат | Периодичность |
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов |  |
| - проведение общих осмотров с целью выявления неисправностей и их устранения | 2 раза в год |
| Фундаменты, подвалы, отмостка |  |
| - устранение повреждений, усиление (ремонт) отдельных участков фундаментов,стен подвалов | по мере необходимости |
| - предотвращение сырости и замачивания грунта под основанием фундамента и конструкций подвала | по мере необходимости |
| - очистка подвала от мусора | по мере необходимости |
| - восстановление ( ремонт ) отмостки | по мере необходимости |
| - восстановление, ремонт вентиляционных продухов, приямков, входов в подъезды | по мере необходимости |
| - устранение засоров в вытяжных каналах и вентиляционных отверстиях подвалов | по мере необходимости |
| Стены, фасады |  |
| - устранение повреждений, ремонт стен, фасадов | по мере необходимости |
| - герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости |
| - окраска фасада | по мере необходимости |
| Чердаки и чердачные перекрытия |  |
| - восстановление теплоизоляционных и водозащищающих свойств перекрытий | по мере необходимости |
| - устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости |
| Крыши |  |
| - очистка кровель от мусора | 2 раза в год |
| - удаление с крыш наледи и сосулек | по мере необходимости |
| - восстановление, ремонт выходов на крышу | по мере необходимости |
| - ремонт, частичная замена участков кровель, выполняемых из различных материалов,включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытие парапетов, колпаки, зонты и пр. | по мере необходимости |
| Оконные и дверные заполнения ( в местах общего пользования) |  |
| - восстановление, ремонт заполнений оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| -установление доводчиков, пружин, упоров и п.д. | по мере необходимости |
| - смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| - замена стекол | по мере необходимости |
| Межквартирные лестничные площадки, лестницы, полы,козырьки над входами в подъезды и над балконами верхних этажей, балконы, лоджии, подъезды |  |
| - восстановление, ремонт отдельных участков и элементов | по мере необходимости |
| -восстановление, ремонт гидроизоляции козырьков балконных плит , входов в подъезды | по мере необходимости |
| - текущий ремонт подъездов | 1 раз в 5 лет |
| - ремонт отдельных элементов ствола мусоропровода | по мере необходимости |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |
| Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения ( технический подвал, стояки, первый запорно-регулировочный кран на отводах внутриквартирной разводки от стояков) и канализации( технический подвал, внутренние водостоки и поквартирные стояки) |  |
| - проведение общих осмотров с целью выявления неисправностей и их устранения | 2 раза в год |
| - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем холодного и горячего водоснажбения, канализации | по мере необходимости |
| - прочистка внутренней канализации | по мере необходимости |
| -аварийно-ремонтное обслуживание,связанное с ликвидацией аварийных ситуаций | по мере необходимости и возникновении аварийных ситуаций |
| Внутридомовая система отопления ( технический подвал,технический этаж, стояки, радиаторы отопления) |  |
| - проведение общих осмотров с целью выявления неисправностей и их устранения | 2 раза в год |
| - установка ,замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовой системы отопления | по мере необходимости |
| - консервация и расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| - испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |
| - промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
| -регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования | 1 раз в год |
| - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | 1 раз в год |
| -аварийно-ремонтное обслуживание,связанное с ликвидацией аварийных ситуаций | по мере необходимости и возникновении аварийных ситуаций |
| Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых ) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных приборов помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации до индивидуальных общих ( квартирных ) приборов учета электрической энергии |  |
| - проведение общих осмотров с целью выявления неисправностей и их устранения | 2 раза в год |
| - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовой системы электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств и приборов | по мере необходимости |
| - замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |
| -наладка систем автоматического пожаротушения и дымоудаления | по мере необходимости |
| -аварийно-ремонтное обслуживание, связанное с ликвидацией аварийных ситуаций | по мере необходимости и возникновении аварийных ситуаций |
| Система вентиляции |  |
| - проведение общих осмотров с целью выявления неисправностей и их устранения | 1 раз в год |
| - замена, восстановление работоспособности внутридомовой вентиляции ( коробов , каналов, шахт и п.д.) | по мере необходимости |
| - устранение засоров вентиляционных каналов | по мере необходимости |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |
| Мусоропроводы |  |
| - удаление мусора из мусороприемных камер | по графику |
| - уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю |
| - устранение засорора мусоропровода | по мере необходимости |
| - уборка мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю |
| - мойка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю |
| - Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| - Очистка и дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 раз в месяц |
| - Мойка нижних частей ствола и шибера мусоропровода, мусороприемных камер | 1 раз в месяц |
| Межквартирные лестничные площадки и марши |  |
| - влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-2 этажей до расположения почтовых ящиков | 5 раз в неделю |
| - мытье лестничных площадок и маршей 1-2 этажей до расположения почтовых ящиков | 1 раз в неделю |
| - влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 2-го этажа | 1раз в неделю |
| - мытье лестничных площадок и маршей свыше 2 этажа | 1 раз в месяц |
| - мытье окон | 2 раза в год |
| - обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| - влажная протирка подоконников | 1раз в месяц |
| - влажная протирка стен, дверей, шкафов для электрооборудования и слаботочных устройств,почтовых ящиков | 2 раза в год |
| Придомовая территория |  |
| -подметание дворовой территории | 5 раз в неделю |
| - очистка урн от мусора | по мере накопления |
| - уборка газонов | 5 раз в неделю |
| - сезонное выкашивание газонов | по мере необходимости |
| - сезонная обрезка кустарников, деревьев | по мере необходимости |
| - погрузка и разгрузка травы, листьев,веток | по мере необходимости |
| - посадка деревьев, кустарников | 1 раз в год |
| - уход за зелеными насаждениями | по мере необходимости |
| - подметение свежевыпавшего снега до 2см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| -сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 4см | Начало работ не позднее 1 часа после начала снегопада |
| - посыпка территории песком или песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
| - очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| - содержание, восстановление (ремонт) элементов благоустройства ( малых архитектурных форм,скамеек, изгороди и т.д.) | по результатам межсезонных осмотров |
| - Дезинсекция и дератизация помещения подвала | по мере необходимости |
| Содержание и ремонт лифтового оборудования специализированным предприятием | Работа лифта круглосуточно, ремонт по мере необходимости |
| Вывоз ТБО специализированным предприятием | по графику |
| Генеральный директор ООО "ЖЭУ-9" | М.В.Заблоцкая |